| Artículo | Requisitos |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Windows 10 Professional (64 bits) o posterior |
| Memoria (RAM) | 32 GB o más |
| Tarjeta gráfica (Solo NVIDIA) | NVIDIA GeForce 3060 o superior (RTX 4060 o superior) Y sin incluir las RTX 3050, 4050 y 5050. Las tarjetas gráficas AMD no son compatibles. Para la serie RTX 50, haga clic aquí para consultar los detalles. |
| UPC | Intel® Core™ i7-8700 o superior. No se puede utilizar el procesador Intel(R) Core(TM) 7 240H de 2,50 GHz (NO compatible con la 5060). |
| Disco duro | SSD de 256 GB o superior |
| Espacio disponible | - Ubicación de instalación del software con un espacio disponible mínimo de 8 GB - Solicita una ubicación de almacenamiento con un espacio disponible mínimo de 20 GB. |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 o superior |
| Puertos de E/S | Más de 1 puerto USB 3.0 tipo A y 1 puerto USB 3.0 tipo C |
| Fuente de alimentación | Entrada de CA: 100-240 V ～ 50/60 Hz , 1,0 A |

Se recomienda usar una interfaz USB-C con un puerto Thunderbolt para la conexión o cualquier otro puerto que pueda proporcionar una potencia de carga de 15 W (concentrador autoalimentado). ——(Para MAC y WINDOWS)